Муниципальное образование

«Октябрьский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2024  				                                                            № 152

с. Амурзет

Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления в системе  теплоснабжения  на территории  муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

В соответствии с   Федеральным  законом  от 27.07. 2010   № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12.03. 2013   № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения  на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»  администрация  Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории  муниципального образования «Октябрьский муниципальный район».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района» и на официальном сайте Октябрьского муниципального района www.okt.eao.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                    М.Ю.Леонова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

от  07.11.2024 № 152

Механизм оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения на территории  муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

1. Общие положения

Настоящий механизм оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения на территории  муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» (далее - механизм)  разработан в соответствии с    Федеральным  законом  от 27.07. 2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12.03. 2013   № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»  и определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских служб, теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим  приказом.

Настоящий механизм  обязателен для выполнения теплоснабжающими организациями и потребителями жилищно-коммунальных услуг.

Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается директором организации.

В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, к восстановительным работам привлекаются другие предприятия поселения.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации, диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба администрации Октябрьского муниципального района (далее ЕДДС), первый заместитель главы администрации района.

Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с администрацией муниципального района.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением  ЕДДС администрации  Октябрьского  муниципального района и абонентов (в случае необходимости) перед отключением аварийного  оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
         - вызвать при необходимости через диспетчерские службы представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации  в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

Ежедневно диспетчеры, ответственные лица теплоснабжающих организаций осуществляют передачу ЕДДС  администрации  Октябрьского муниципального района оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей,  диспетчерские службы теплоснабжающих организаций подают заявку ЕДДС администрации Октябрьского муниципального района и информируют абонентов за 5 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

4. Техническая документация

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и потребителей жилищно-коммунальных услуг  являются:

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования;

- настоящий механизм.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу.