

**Муниципальное образование**

 **«Октябрьский муниципальный район»**

Еврейской автономной области

#  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022 № 130

с. Амурзет

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области

В соответствии с [Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"](https://docs.cntd.ru/document/902316140#7D20K3), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 "Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/564962821#7D20K3), Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района» и на официальном сайте Октябрьского муниципального района [www.okt.eao.ru](http://www.okt.eao.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М.Ю. Леонова

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению администрации муниципального района19.07.2022 № 130 |

Нормативы состава сточных вод

для абонентов централизованной системы водоотведения

на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ (мг/дм3) |
| 1 | БПК полное | 0,48 |
| 2 | Аммоний-ион | 0,081 |
| 3 | Нитрит-анион | 0,013 |
| 4 | Нитрат-анион | 6,45 |
| 5 | Железо | 0,016 |
| 6 | Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ) | 0,016 |
| 7 | Хлорид – анион (хлориды) | 48,40 |
| 8 | Сульфат – анион (сульфаты) | 16,13 |
| 9 | Фосфат - ион | 0,032 |
| 10 | Нефтепродукты (нефть) | 0,0081 |
| 11 | Фенолы | 0,00016 |
| 12 | Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 |
| 13 | Растворенный кислород | 4-6 |
| 14 | Минерализация | 1000 |